ZSP5.220.2.202

Załącznik nr 1

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- dotyczy postępowania

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu 170.000 zł. stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1320, z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165, 1173, 1235), zgodnie z art.2 ust.1 pkt.1.

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ścian i sufitu ciągu komunikacyjnego na pierwszym piętrze budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi.

## Zakres robót

- zabezpieczenie podłóg i drzwi w rejonie wykonywania robót ok. 258 m2;

- usunięcie i oczyszczenie starych powłok malarskich ok. 700 m2;

- naprawa i wyrównanie tynków na remontowanej powierzchni;

- założenie siatki wzmacniającej w miejscach odparzonego tynku;

- gruntowanie podłoża;

- montaż listew narożnikowych;

- położenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie;

- malowanie emulsyjne ścian wraz z malowaniem lakierem zabezpieczającym ściany do wysokości 1,90 m);

- uzupełnienie ubytków w drzwiach i malowanie olejne drzwi wraz z futryną i naświetlami.

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Do wykonania remontu ścian i sufitu zastosowane zostaną materiały (farby emulsyjne i olejne wskazane przez Zamawiającego). Materiały będą posiadały atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej, odpowiadające celowi zastosowania, normom państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dostarczone do remontu materiały będą zaopatrzone w odpowiednie etykiety lub nadruki. Akcesoria do zabezpieczenia podłóg i drzwi na remontowanej części ciągu komunikacyjnego muszą być zapewnione przez Wykonawcę. Narzędzia do wykonania przedmiotowych prac będą należały do Wykonawcy.

# Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z wymogami specyfikacji technicznej. Przy wykonywaniu robót remontowych należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie uszkodzić elementów wyposażenia nie podlegających remontowi. Przed wykonaniem robót remontowych należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować obszar prowadzonych prac.